Локальный сметный расчет

на ремонт помещения ФАП с. Бородино

| № п/п | Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Коэф. | количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | всего |
| 1 | ГЭСНр 10-01-039-3 | Демонтаж дверного блока | 100шт |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 1271,03 | 12,71 | 77-34 | 983-00 |
| 2 | ГЭСН 10-01-027-2 | Установка металлического дверного блока | 100Шт. |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 2727,44 | 27,27 | 77-34 | 2109-10 |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Дверь | Шт. |  |  | 1 | 11200-00 | 11200-00 |
| 3 | ГЭСНр 53-5-2 прим. | Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с облицовкой в два слоя ГКЛ | 100м2 |  |  | 0,535 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 323,24 | 172,93 | 77-34 | 13374-70 |
|  |  | Профиль стеновой | Шт |  |  | 57 | 98-60 | 5620-20 |
|  |  | Профиль направ. | Шт. |  |  | 11 | 82-50 | 907-50 |
|  |  | Саморезы | Кг |  |  | 5 | 242-00 | 1210-00 |
|  |  | Крепления | Шт |  |  | 306 | 7-45 | 2279-70 |
|  |  | Дюбель | шт |  |  | 575 | 1-50 | 862-50 |
|  |  | ГКЛ | М2 |  |  | 107 | 95-00 | 10165-00 |
| 4 | ГЭСН 10-01-027-2 | Установка дверного блока | 100Шт. |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 1890,25 | 56,7 | 77-34 | 4385-75 |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Дверь дер. | Шт. |  |  | 3 | 3500-00 | 10500-00 |
| 5 | ГЭСНр 62-25-7 прим. | Шпатлевка перегородок из ГКЛ | 100м2 |  |  | 0,535 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 23,6 | 12,626 | 77-34 | 976-50 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 50,0 | 26,75 | 25-00 | 668-75 |
| 6 | ГЭСНр 62-41-1 прим. | Очистка потолка от старой краски | 100м2 |  |  | 0,992 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 20,8 | 20,63 | 68-88 | 1421-25 |
| 7 | ГЭСНр 62-17-5 | Побелка потолка | 100м2 |  |  | 0,486 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 36,25 | 17,62 | 77-34 | 1362-75 |
|  |  | Краска в/эм | Кг |  | 67,0 | 32,56 | 42-00 | 1367-60 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 68,0 | 33,048 | 25-00 | 826-20 |
| 8 | ГЭСНр 62-8-3 | Масляная окраска потолка | 100м2 |  |  | 0,506 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 79,5 | 40,227 | 77-34 | 3111-15 |
|  |  | Краска | кг |  | 17,5 | 8,85 | 55-00 | 487-00 |
|  |  | Олифа | Кг |  | 11,1 | 5,6 | 30-00 | 168-50 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 49,6 | 25,09 | 25-00 | 627-45 |
| 9 | ГЭСНр 62-9-5 | Покраска оконных блоков | 100м2 |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 102,7 | 21,567 | 77-34 | 1668-00 |
|  |  | Краска | Кг |  | 22,1 | 4,641 | 55-00 | 255-25 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 37,8 | 7,938 | 25-00 | 198-45 |
|  |  | Олифа | кг |  | 4,6 | 0,96 | 30-00 | 29-00 |
| 10 | ГЭСНр 62-10-5 | Покраска дверных блоков | 100м2/шт |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 66,35 | 11,943 | 77-34 | 923-70 |
|  |  | Краска | Кг |  | 21,5 | 3,87 | 55-00 | 212-85 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 39,4 | 7,092 | 25-00 | 177-30 |
|  |  | Олифа | кг |  | 5,1 | 0,918 | 30-00 | 27-55 |
| 11 | ГЭСНр 62-33-2 | Покраска радиаторов | 100м2 |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 65,94 | 15,82 | 77-34 | 1223-95 |
|  |  | Краска | Кг |  | 16,1 | 3,864 | 55-00 | 212-50 |
|  |  | Олифа | кг |  | 9,0 | 2,16 | 30-00 | 64-80 |
| 12 | ГЭСНр 62-7-6 | Покраска стен акриловой краской | 100м2 |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 75,69 | 155,16 | 77-34 | 12000-45 |
|  |  | Краска акриловая | Кг |  | 25,8 | 52,89 | 75-00 | 3966-75 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 49,6 | 101,68 | 25-00 | 2542-00 |
| 13 | ГЭСНр 62-7-6 | Покраска стен масляной краской | 100м2 |  |  | 1,61 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 75,69 | 121,86 | 77-34 | 9424-70 |
|  |  | Краска | Кг |  | 21,9 | 35,25 | 55-00 | 1939-25 |
|  |  | Олифа | кг |  | 10,7 | 17,227 | 30-00 | 516-80 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 49,6 | 79,856 | 25-00 | 1996-40 |
| 14 | 11-01-027-03пр. | Ремонт пола из керамической плитки с частичной заменой | 100м2 |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 343,48 | 17,174 | 77-34 | 1328-25 |
|  |  | Плитка керамическая | М2 |  |  | 5 | 415-00 | 2075-00 |
|  |  | Раствор цементный | М3 |  | 0,5 | 0,025 | 3200-00 | 80-00 |
| 15 | ГЭСНр 57-8-3 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок | 100м2 |  |  | 0,623 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 62,07 | 38,67 | 77-34 | 2990-70 |
|  |  | Доски д/чистого пола | М3 |  | 4,2 | 2,62 | 7500-00 | 19624-50 |
|  |  | гвозди | Кг |  | 13,0 | 8,1 | 55-00 | 445-45 |
| 16 | ГЭСНр 57-11-4 прим. | Устройство основания пола из ГВЛ | 100м2 |  |  | 0,623 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 26,04 | 16,22 | 77-34 | 1254-70 |
|  |  | ГВЛ | 1М2 |  | 102,0 | 63,54 | 95-00 | 6036-90 |
|  |  | мастика | Кг |  | 133,0 | 82,85 | 65-00 | 5385-80 |
| 17 | ГЭСНр 11-01-036-04 | Устройство полов из линолеума | 100м2 |  |  | 0,623 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 99,72 | 62,125 | 77-34 | 4804-80 |
|  |  | Линолеум | М2 |  | 102,5 | 63,85 | 450-00 | 28735-90 |
|  |  | Пленэкс | М2 |  | 102,5 | 63,85 | 55-00 | 3511-75 |
|  |  | Холодная сварка | Кг |  | 1,8 | 1,12 | 240-00 | 269-10 |
| 18 | ГЭСН 11-01-039-01 | Установка плинтусов | 100м.п |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 7,65 | 4,97 | 68-88 | 342-30 |
|  |  | плинтус | М.п. |  | 102,5 | 66,62 | 55-00 | 3664-10 |
|  |  | крепления | Уп. |  |  | 2 | 375-00 | 750-00 |
| 19 | ГЭСНр 67-8-2 | Замена светильников | 100шт |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 163,3 | 16,33 | 168-95 | 2758-95 |
|  |  | светильник | шт |  |  | 10 | 450-00 | 4500-00 |
| 20 | ГЭСНр 67-9-1 | Замена выключателей | 100шт |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 24,1 | 1,928 | 136-30 | 262-80 |
|  |  | Выключатель | шт |  |  | 8 | 45-00 | 360-00 |
| 21 | ФЕР м 08-03-574-01 пр | Прокладка провода | 100мп |  |  | 0,59 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 24,1 | 14,219 | 136-30 | 1938-05 |
|  |  | Кабель канал | Мп |  |  | 59 | 29-00 | 1711-00 |
|  |  | провод | Мп |  |  | 59 | 9-50 | 560-50 |
| 22 | ГЭСНр 57-10-5 прим. | Устройство цементной стяжки оснований | 100м2 |  |  | 0,0225 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 182,72 | 4,1 | 77-34 | 318-00 |
|  |  | Раствор строительный | М3 |  | 5,056 | 0,114 | 3200-00 | 364-05 |
| 23 | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт бетонных ступеней | 100шт |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 102,89 | 4,11 | 77-34 | 318-30 |
|  |  | Доски необрезные | М3 |  | 0,529 | 0,021 | 6500-00 | 137-55 |
|  |  | Бетон | М3 |  | 0,28 | 0,0112 | 3600-00 | 40-30 |
| 24 | ГЭСНр 52-2-1 прим. | Устройство отмостки | 100м3 |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч | 2 | 505,82 | 21,24 | 88-89 | 1888-40 |
|  |  | Раствор | М3 |  | П | 2,1 | 2800-00 | 5880-00 |
|  |  | П/материал | М3 |  | 1,73 | 0,036 | 6500-00 | 236-15 |
| 25 | ГЭСНр 62-41-1 | Очистка фасада от старой краски | 100м2 |  |  | 1,06 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 20,8 | 22,048 | 68-88 | 1518-65 |
| 26 | ГЭСНр 62-25-7 прим. | Шпаклевка стен фасада и откосов | 100м2 |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 23,6 | 27,848 | 77-34 | 2153-80 |
|  |  | шпаклевка | кг |  | 50,0 | 59,0 | 25-00 | 1475-00 |
| 27 | ГЭСНр 62-24-1 | Покраска стен фасада и откосов | 100м2 |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 25,09 | 29,606 | 77-34 | 2289-75 |
|  |  | Краска | кг |  | 28,0 | 33,04 | 68-00 | 2246-70 |
| 28 | ГЭСНр 65-8-1 | Устройство водопроводной сети из м/п труб | 100пм |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 105,4 | 15,81 | 77-34 | 1222-75 |
|  |  | Труба м/п | мп |  |  | 15 | 45-00 | 675-00 |
|  |  | Фасонные части | Шт |  |  | 6 | 96-00 | 576-00 |
| 29 | ГЭСНр 65-6-16 | Установка моек с тумбочками | 10шт |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 258,31 | 51,662 | 77-34 | 3995-55 |
|  |  | Мойки | шт |  |  | 2 | 5850-00 | 11700-00 |
|  |  | смеситель | Шт |  |  | 2 | 320-00 | 640-00 |
| 30 | ГЭСНр 65-8-1 | Устройство канализационной сети | 100мп |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 58,4 | 4,672 | 77-34 | 361-35 |
|  |  | Труба м/п 50мм | Мп |  |  | 8 | 95-60 | 764-80 |
|  |  | Фасонные части | Шт |  |  | 4 | 126-30 | 505-20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  | 82712-10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 161980-05 |
|  |  | Накладные расходы 0,8 /п.6,25/ |  |  |  |  |  | 2351-90 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.6,25/ |  |  |  |  |  | 1469-95 |
|  |  | Накладные расходы 0,99828 /п.1-4/ |  |  |  |  | 20816-70 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5355/п.1-4/ |  |  |  |  |  | 11166-55 |
|  |  | Накладные расходы 0,8883 /п.5,26/ |  |  |  |  |  | 2780-65 |
|  |  | Сметная прибыль 0,4675/п.5,26/ |  |  |  |  |  | 1463-40 |
|  |  | Накладные расходы 0,893 /п.19-21/ |  |  |  |  |  | 4429-10 |
|  |  | Сметная прибыль 0,65/п.19-21/ |  |  |  |  |  | 3223-90 |
|  |  | Накладные расходы 0,752 /п.7-13,27/ |  |  |  |  |  | 24067-35 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5/п.7-13,27/ |  |  |  |  |  | 16002-25 |
|  |  | Накладные расходы 1,04058 /п.14-18/ |  |  |  |  | 11155-80 |
|  |  | Сметная прибыль 0,6375 /п.14-18/ |  |  |  |  | 6834-50 |
|  |  | Накладные расходы 0,7426 /п. 22-24/ |  |  |  |  |  | 1874-85 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.22-24/ |  |  |  |  |  | 1262-35 |
|  |  | Накладные расходы 1,08288 /п.30,28,29/ |  |  |  |  | 6042-10 |
|  |  | Сметная прибыль0,7055 /п.30,28,28/ |  |  |  |  |  | 3936-45 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  | 73518-45 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  | 45359-35 |
|  |  | Разъездной характер работ 15% |  |  |  |  |  | 12406-80 |
|  |  | Транспортные расходы 10% |  |  |  |  |  | 16198-00 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 392174-75 |
|  |  | Непредвиденные расходы 1,5% |  |  |  |  |  | 5882-60 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 398057-35 |

Локальный сметный расчет

на ремонт помещения ФАП с. Осановец

| № п/п | Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Коэф. | количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | всего |
| 1 | ГЭСНр53-5-2 прим. | Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с облицовкой в два слоя ГКЛ | 100м2 |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих стротителей | ч/ч |  | 323,24 | 58,18 | 77-34 | 4499-60 |
|  |  | Профиль стеновой | Шт |  |  | 20 | 98-60 | 1972-00 |
|  |  | Профиль направляющий | Шт |  |  | 4 | 82-50 | 330-00 |
|  |  | Саморезы | Кг |  |  | 3,0 | 242-00 | 726-00 |
|  |  | Крепления | Шт |  |  | 112 | 11-45 | 1282-40 |
|  |  | Дюбель | Шт |  |  | 202 | 1-50 | 303-00 |
|  |  | ГКЛ | М2 |  |  | 36 | 95-00 | 3420-00 |
| 2 | ГЭСНр 55-6-2 | Пробивка стены из кирпича | 100м2 |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 253,8 | 10,6592 | 77-34 | 824-40 |
| 3 | ГЭСНр 10-01-039-3 | Демонтаж дверного блока | 100шт |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 897,94 | 17,9588 | 77-34 | 1388-95 |
| 4 | ГЭСН 10-01-027-2 | Установка дверного блока | 100Шт. |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 2030,25 | 60,9 | 77-34 | 4710-00 |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Дверь дер. | Шт. |  |  | 2 | 3500-00 | 7000-00 |
|  |  | Дверь мет. | Шт. |  |  | 1 | 9000-00 | 9000-00 |
| 5 | ГЭСНр 62-25-1 | Подготовка потолка под покраску | 100м2 |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 103,5 | 74,52 | 77-34 | 5763-40 |
|  |  | Шпаклевка | кг |  | 76,73 | 55,24 | 22-10 | 1220-80 |
| 6 | ГЭСНр 62-25-7 | Шпаклевка перегородки из ГКЛ | 100м2 |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 103-5 | 35,19 | 77-34 | 2721-60 |
|  |  | Шпаклевка | кг |  | 76,73 | 52,16 | 22-10 | 1152-70 |
| 7 | ГЭСНр 62-17-6 | Побелка потолка | 100м2 |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 33,78 | 24,32 | 77-34 | 1880-90 |
|  |  | в/эм | Кг |  | 71,0 | 51,12 | 55-00 | 2811-60 |
| 8 | ГЭСНр 62-7-5 | Покраска стен акриловой краской | 100м2 |  |  | 1,8756 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 66,04 | 123,86 | 77-34 | 9579-30 |
|  |  | Краска | кг |  | 25,8 | 48,39 | 95-00 | 4597-10 |
| 9 | ГЭСНр 62-10-5 | Покраска дверных блоков | 100м2 |  |  | 0,1188 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 141,2 | 16,77 | 77-34 | 1297-00 |
|  |  | Краска | кг |  | 64,39 | 7,64 | 85-00 | 649-40 |
| 10 | ГЭСНр 62-9-5 | Покраска оконных блоков и подоконных досок | 100м2 |  |  | 0,1656 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 141,2 | 23,38 | 77-34 | 1808-20 |
|  |  | Краска | кг |  | 64,39 | 10,66 | 85-00 | 906-10 |
| 11 | ГЭСНр 62-33-2 | Покраска радиаторов отопления | 100м2 |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 65,94 | 6,26 | 77-34 | 484-10 |
|  |  | Краска | кг |  | 25,8 | 2,45 | 85-00 | 208-25 |
| 12 | ГЭСНр 11-01-036-04 | Устройство полов из линолеума | 100м2 |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 99,72 | 71,79 | 77-34 | 5552-20 |
|  |  | Линолеум | М2 |  | 102,5 | 73,80 | 450-00 | 33210-00 |
|  |  | Пленэкс | М2 |  | 102,5 | 73,80 | 55-00 | 4059-00 |
|  |  | Холодная сварка | Кг |  | 1,8 | 1,29 | 240-00 | 309-60 |
| 13 | ГЭСН 11-01-039-01 | Установка плинтусов | 100м.п |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 7,65 | 4,97 | 68-88 | 342-30 |
|  |  | плинтус | М.п. |  | 102,5 | 66,62 | 55-00 | 3664-10 |
|  |  | крепления | Уп. |  |  | 2 | 375-00 | 750-00 |
| 14 | ГЭСНр 67-8-2 | Замена светильников | 100шт |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 163,3 | 17,96 | 168-95 | 3034-30 |
|  |  | светильник | шт |  |  | 11 | 420-00 | 4620-00 |
| 15 | ГЭСНр 67-9-1 | Замена выключателей и розеток | 100шт |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 24,1 | 2,89 | 136-30 | 393-90 |
|  |  | Выключатель | шт |  |  | 6 | 45-00 | 270-00 |
|  |  | Розетки | Шт. |  |  | 6 | 43-00 | 258-00 |
| 16 | ГЭСНр 53-20-4 | Заполнение проемов кирпичной кладкой | 100м3 |  |  | 0,0165 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 670,0 | 11,055 | 77-34 | 855-00 |
|  |  | Кирпич | 1000ш |  | 40,0 | 0,66 | 6500-00 | 4290-00 |
|  |  | раствор | М3 |  | 23,6 | 0,3894 | 3200-00 | 1246-10 |
| 17 | ГЭСНр6 1-2-11 | Штукатурка стен | 100м2 |  |  | 0,284 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 142,65 | 40,5126 | 77-34 | 3133-25 |
|  |  | Раствор строительный | М3 |  | 2,2 | 0,6248 | 3200-00 | 1999-35 |
| 18 | ГЭСНр 62-25-7 прим. | Подготовка стен под покраску | 100м2 |  |  | 0,284 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 23,6 | 6,7024 | 77-34 | 518-35 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 76,73 | 21,79 | 25-00 | 544-80 |
| 19 | ГЭСНр 62-7-5 | Покраска стен акриловой краской | 100м2 |  |  | 0,284 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 66,04 | 18,755 | 77-34 | 1450-55 |
|  |  | Краска | кг |  | 25,8 | 7,3272 | 95-00 | 969-10 |
| 20 | ГЭСНр 65-8-1 | Устройство водопроводной сети из м/п труб | 100пм |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 105,4 | 27,4 | 77-34 | 2119-10 |
|  |  | Труба м/п | мп |  |  | 26 | 45-00 | 1170-00 |
|  |  | Фасонные части | Шт |  |  | 11 | 96-00 | 1056-00 |
| 21 | ГЭСНр 65-6-16 | Установка моек с тумбочками | 10шт |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 258,31 | 103,32 | 77-34 | 7990-70 |
|  |  | Мойки | шт |  |  | 4 | 5850-00 | 23400-00 |
|  |  | смеситель | Шт |  |  | 4 | 320-00 | 1280-00 |
| 22 | ГЭСНр 57-2-9 | Разборка дощатого пола | 100м2 |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 38,3 | 2,298 | 77-34 | 177-75 |
| 23 | ГЭСНр 57-8-1 прим. | Устройство дощатого пола | 100м2 |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 42,62 | 2,5572 | 77-34 | 197-80 |
| 24 | ГЭСНр 65-8-1 | Устройство канализационной сети | 100мп |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 58,4 | 9,928 | 77-34 | 767-85 |
|  |  | Труба м/п 50мм | Мп |  |  | 17 | 95-60 | 1625-20 |
|  |  | Фасонные части | Шт |  |  | 8 | 126-30 | 1010-40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  | 61490-50 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 121311-00 |
|  |  | Накладные расходы 0,8 /п.2/ |  |  |  |  |  | 659-50 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.2/ |  |  |  |  |  | 412-20 |
|  |  | Накладные расходы 0,99828 /п.1,3,4/ |  |  |  |  | 10580-30 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5355/п.1,3,4/ |  |  |  |  |  | 5675-50 |
|  |  | Накладные расходы 0,8883 /п.5,6,18/ |  |  |  |  | 7997-70 |
|  |  | Сметная прибыль 0,4675/п.5,6,18/ |  |  |  |  |  | 4209-05 |
|  |  | Накладные расходы 0,893 /п.14,15/ |  |  |  |  |  | 3061-40 |
|  |  | Сметная прибыль 0,65/п.14,15/ |  |  |  |  |  | 2228-35 |
|  |  | Накладные расходы 0,752 /п.7-11,19/ |  |  |  |  | 12408-00 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5/п.7-11,19/ |  |  |  |  |  | 8250-05 |
|  |  | Накладные расходы 1,04058 /п.12,13,22,23/ |  |  |  |  | 6524-50 |
|  |  | Сметная прибыль 0,6375 /п.12,13,22,23/ |  |  |  |  | 3997-15 |
|  |  | Накладные расходы 1,03212 /п.16/ |  |  |  |  |  | 882-45 |
|  |  | Сметная прибыль 0,68 /п.16/ |  |  |  |  |  | 581-40 |
|  |  | Накладные расходы 0,7426 /п.17/ |  |  |  |  |  | 2326-75 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.17/ |  |  |  |  |  | 1566-65 |
|  |  | Накладные расходы 1,08288 /п.20,21,24/ |  |  |  |  | 11779-20 |
|  |  | Сметная прибыль 0,7055 /п.21,20,24/ |  |  |  |  | 7674-20 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  | 56219-80 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  | 34594-55 |
|  |  | Разъездной характер работ 15% |  |  |  |  |  | 9223-60 |
|  |  | Транспортные расходы 10% |  |  |  |  |  | 12131-10 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 294970-55 |
|  |  | Непредвиденные расходы 1,5% |  |  |  |  |  | 4424-55 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 299395-10 |